Общество с ограниченной ответственностью

«Цельсий»

Адрес места нахождения: 198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр, д.140,оф. 203

Адрес для направления корреспонденции:198320, г. Санкт-Петербург, ул. Свободы д. 50В

Тел./факс: +7 (812) 339-54-68 info@celsiyspb.ru, www.celsiyspb.ru

ОГРН 1117847097708; ОКПО 90785298; ИНН/КПП 7807358750/780701001

Опросный лист на поставку водогрейной блочно-модульной котельной «____________» (ф.№1)

| Заказчик: | Адрес: |
| --- | --- |
| Тел./факс: | Объект: |
| Конт.лицо: (ф. и. о., т./ф., e.mail) | Руководитель: предприятия |

Запрашиваемые данные

Тепловая нагрузка котельной (установленная)  [МВт/ Гкал/ч.] ________________________________________

Категория по надёжности теплоснабжения ______________; категория энергоснабжения__________________

Количество и единичная мощность котлов_____________________ в т.ч.резервных______________________

Подключаемые тепловые нагрузки:

| Характеристика системы | отопление | ГВС | вентиляция | Другие, в т.ч. потери |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс. | Среднечас. |  |  |
| Тепловая нагрузка [МВт/Гкал/ч.] |  |  |  |  |  |
| Температурный график, под./обр. [°C] |  |  |  |  |  |
| Объем существующей системы, [м³] |  |  |  |  |  |
| Перепад давления в системе, [атм.] |  |  |  |  |  |
| Подключение нагрузки (откр./ закр., (через теплообменники) |  |  |  |  |  |

Расчетная температура наружного воздуха мин. [оС] -  __________

Топливо:

Основное: газ _____   (давление на входе раб./миним.  ______ ),    дизтопливо ______ ,     мазут  __________ .

Резервное топливо ______________ ,        аварийное топливо_____________

Исходная вода:   	 показатель  рН _____ , 	  жесткость общая [мг.экв./л.]  _______ ,

содержание железа [мг./л.]  ______,   форма Fe__________ ,	  давление раб./миним. [кг.с./см2]  ____________

Дымовая труба: высота[м]  ________________________ ,   Аварийный дизель-генератор  _________________

Тип котельной:

БМК контейнерного типа ______ ,   легкосборное здание_____________,    другое________________________

Пожелания к комплектации котельной (фирма-производитель перечисленного оборудования):

Котлы: «_______________»                                   Горелки :       _______ ,    другие _________

Теплообменники: Ридан _____, другие ______     Насосы:   _______ ,      другие __________

Объем работ

Разработка ТУ____  ,   Проект____  ,   Транспортировка на объект_______  ,   Монтаж на месте_____________,       ПНР_____,   Режимные испытания________  ,  Сервисное обслуживание______  ,  Другое_________________

Степень автоматизации котельной:

Автоматическая, без пост. присутствия обсл. персонала, с выносным пультом дежурного _________________

Автоматическая, с подключением к системе внешней диспетчеризации ________________________________

Наличие исходно-разрешительной документации:

На строительство котельной_____________.    На использование газа_______   ТУ газового треста__________

(копию документа приложить к заполненному опросному листу)

Дополнительные условия и информация

Наличие газопровода к месту подключения_________,    наличие водопровода___________________________

наличие свободных электрических мощностей______________________________________________________

др.____________________________________________________________________________________________

Срок поставки и пуска в эксплуатацию_____________________________________________________________

Представитель Заказчика_________________________________________________________________________

ФИО, должность,

Дата_________________                                                                                  Подпись_________________________

Заполненный опросный лист просим направить в ООО «ЦЕЛЬСИЙ»:

т/ф. 8-800-333-64-35   e-mail: Info@celsiyspb.ru