|  | ООО «ЦЕЛЬСИЙ» 198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 140, офис 312 Тел./факс +7 (812) 339-54-68, 8-800-333-64-35 E-mail: info@celsiyspb.ru URL: http://celsiyspb.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОСТАВКУ ПАРОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ

| Сведения о Заказчике |
| --- |
| Организация/город |  |
| Цех/Установка/Позиция | Цех № ___ / Установка_______________________ / Позиция ______ |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| Контактная информация (e-mail, тел.) |  |

ВНИМАНИЕ! Заполненный отсканированный лист присылайте на указанный факс или e-mail.

# Text boxes

| Данные котлов |
| --- |
| Кол-во котлов, шт. | Производительность каждого котла, кг/ч | Суммарная потребность в паре, кг/ч | Рабочее давление у главного вентиля, бар | Температура пара +20/-10 °С | В диапазоне от ….% до 100 % производительности котла | Местоположение над уровнем моря, м | Температура окружающей среды, °С |
|  |  | max | min |  |  |  |  |  |
| Подпиточная вода |
| Анализ воды | Источник воды | Общая жесткость воды, °dH | Конденсат |
|  |  |  | Количество конденсата | Температура конденсата, °С |
|  |  |  | кг/ч | % производительности котла |  |
| № от прилагается (копию отправить на Info@celsiyspb.ru) |  |  |  |  |  |
| Топливо |
| Вид газа | Калорийность | Анализ газа | Гидродинамическое давление газа, мбар |
|  | кДж/м³ | кВт*ч/м³ | № от прилагается (копию отправить на Info@celsiyspb.ru) |  |
| Вид жидкого топлива | Калорийность | Анализ жидкого топлива | Содержание серы | Содержание азота | Вязкость жидкого топлива от… до… | Температура свертывания, °С |
|  | кДж/кг | кВт*ч/кг | № от прилагается (копию отправить на Info@celsiyspb.ru) | мг/л | % | мг/л | % | cSt при 20 °С | cSt при 20 °С |  |
| Объем поставки | Стандарт по уходящим газам |
| Срок поставки и пуска в эксплуатацию | Дата заполнения опросного листа | Подпись |